## стр.1
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала "Северо-Западная ТЭЦ" на 2016 год
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 99.2907 | 0.4509 | 47.6327 | 49.6678 | 1.5393
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 74.172 | 0 | 41.1678 | 32.8391 | 0.16504
1.1.1 | Главная инспекция с продлением ресурса газовых турбин после наработки 100000 эквивалентных часов ст. №11, ст.№12 (поставка, монтаж, наладка - 2014-2016гг.) |  |  | 2000 | 23 | 300 | [11 empty] | 68.6479 | 0 | 40.0925 | 28.5554 | 0
1.1.2 | Внедрение системы шариковой очистки (СШО) конденсаторов блоков №1, №2 (ПИР-2015, поставка, монтаж, наладка-2016г.) | [16 empty] | 4.7174 | 0 | 0.9056 | 3.7112 | 0.10063
1.1.3 | Применение частотного регулирования эл.двигателей 0,4 кВ общестанционного и блочного оборудования (ПИР - 2014г., поставка, монтаж, наладка 2015-2016гг.) | [16 empty] | 0.80662 | 0 | 0.16967 | 0.57254 | 0.064411
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [16 empty] | 2.7959 | 0 | 0.50101 | 1.9421 | 0.35278
1.2.2 | Модернизация оборудования ПТК АСУ ТП бл. №2 в части верхнего уровня (поставка, монтаж, наладка - 2017г.) | [16 empty] | 1.9421 | 0 | 0 | 1.9421 | 0
1.2.3 | Модернизация оборудования АСУ ТП блока №1, ГТУ 11,12 (ПИР, поставка - 2014г., монтаж, наладка - 2015г, 2016г.) | [16 empty] | 0.85378 | 0 | 0.50101 | 0 | 0.35278
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [16 empty] | 1.2726 | 0.043769 | 0.35028 | 0.87003 | 0.008502
1.3.1 | Проектирование и монтаж системы телевизионного контроля (ПИР - 2013г., поставка, монтаж, наладка - 2016г.) | [16 empty] | 0.78897 | 0 | 0.22213 | 0.56684 | 0
1.3.2 | Проектирование и монтаж системы звуковоспроизведения (ПИР, поставка, монтаж, наладка - 2016г.) | [16 empty] | 0.13683 | 0.008189 | 0.011695 | 0.11694 | 0
1.3.5 | Проектирование и монтаж каналообразующего оборудования (ПИР, поставка, монтаж, наладка - 2016г.) | [16 empty] | 0.19342 | 0.03558 | 0.0081453 | 0.14326 | 0.0064277
1.3.6 | Модернизация структурированной кабельной вычислительной сети (СКВС) СЗ ТЭЦ (поставка, монтаж, наладка - 2016г.) | [16 empty] | 0.15337 | 0 | 0.10831 | 0.042983 | 0.0020742
1.4 | Прочие работы и оборудование | [16 empty] | 21.0503 | 0.40713 | 5.6136 | 14.0166 | 1.013
1.4.1 | Модернизация РУСН-0.4кВ энергоблока ПГУ-450 №1 (ПИР-2011г., поставка, монтаж, наладка-2016г.) | [16 empty] | 1.0478 | 0 | 0.30774 | 0.68705 | 0.053054
1.4.4 | Проектирование, поставка и монтаж 3-х питательных электронасосных агрегатов высокого давления Блока №1 (ПИР-2015г., поставка, монтаж, наладка- 2016г.) | [16 empty] | 8.3699 | 0 | 1.7962 | 6.2084 | 0.3653
1.4.6 | Техническое перевооружение генератора Г-5 серии ТЗФГ-160-2МУЗ с заменой сердечника статора (ППР, поставка, монтаж, наладка-2017г.) |  |  | 2006 | 40 | 150 | [11 empty] | 4.852 | 0 | 0 | 4.852 | 0
1.4.7 | Модернизация устройств РЗА ОРУ-330кВ с внедрением цифровых микропроцессорных защит ВЛ-330кВ Л-473 (ПИР-2013г., поставка, монтаж, наладка-2016г.). | [16 empty] | 2.8724 | 0 | 1.1333 | 1.5328 | 0.20627
1.4.8 | Техническое перевооружение устройств РЗА ОРУ-330кВ с внедрением цифровых микропроцессорных защит ВЛ-330кВ Л-477 (ПИР-2016г., поставка, монтаж, наладка-2017г.) | [16 empty] | 0.18702 | 0.18702 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Разработка и реализация схемы очистки продувочной воды оборотного водоснабжения (ПИР-2016г., поставка, монтаж, наладка - 2018г.) | [16 empty] | 0.10516 | 0.10516 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Модернизация систем жизнеобеспечения Административного корпуса, Инженерно-бытового корпуса АК, ИБК, Главного корпуса ГК (ПИР, поставка, монтаж, наладка -2016г.) | [16 empty] | 1.2236 | 0.11495 | 0 | 0.73628 | 0.37238
1.4.12 | Модернизация ХВО с целью замены ручной запорной арматуры на арматуру с электроприводом и пневмоприводом (ПИР -2011г., поставка, монтаж, наладка -2016г.) | [16 empty] | 0.92374 | 0 | 0.90775 | 0 | 0.015991
1.4.13 | Резерв на непредвиденные расходы по модернизации | [16 empty] | 1.4686 | 0 | 1.4686 | 0 | 0
2 | Прочие инвестиции в форме капитальных вложений | [16 empty] | 7.1293 | 0.48322 | 1.0395 | 5.4452 | 0.16129
2.1 | Инвестиции и оборудование, не входящие в сметы строек производственного назначения | [16 empty] | 3.8332 | 0.48322 | 1.0395 | 2.3104 | 0
2.1.3 | Закупка плиты нагревательной ES-HA3040 300/400 с керамическим покрытием (для ХЦ) | [16 empty] | 0.0067298 | 0 | 0 | 0.0067298 | 0
2.1.4 | Закупка тележки-инжектора Е-385 1/2ТА (для ХЦ) | [16 empty] | 0.010113 | 0 | 0 | 0.010113 | 0
2.1.6 | Закупка ультразвукового толщиномера 38 DL PLUS с набором преобразователей (для ОТД) | [16 empty] | 0.039808 | 0 | 0 | 0.039808 | 0
2.1.7 | Закупка постоянного магнита MAGNAFLUX YM-5 (для ОТД) | [16 empty] | 0.0076407 | 0 | 0 | 0.0076407 | 0
2.1.8 | Закупка магнитных клещей с аккумуляторным питанием Magnaflux Y-8 (для ОТД) | [16 empty] | 0.011845 | 0 | 0 | 0.011845 | 0
2.1.9 | Закупка магнитных клещей Magnaflux Y-7 (для ОТД) | [16 empty] | 0.012541 | 0 | 0 | 0.012541 | 0
2.1.10 | Закупка системы УФ-освещения MAGNAFLUX ZB-100LED (для ОТД) | [16 empty] | 0.025083 | 0 | 0 | 0.025083 | 0
2.1.11 | Закупка модульного дефектоскопа OMNISCAN с набором преобразователей (для ОТД) | [16 empty] | 0.26477 | 0 | 0 | 0.26477 | 0
2.1.16 | Закупка мотопомпы Honda KTX-100X (для ЦТиИК) | [16 empty] | 0.01262 | 0 | 0 | 0.01262 | 0
2.1.19 | Закупка пистолета ручного пневматического AMP MAXI TERMI-POINT- 1 шт (для Цеха АСУТП) | [16 empty] | 0.027636 | 0 | 0 | 0.027636 | 0
2.1.20 | Закупка тепловизора Fluke Ti32 (для ОТД) | [16 empty] | 0.039816 | 0 | 0 | 0.039816 | 0
2.1.21 | Модернизация комплекса ИТСО (3 этап) (ПИР, поставка, монтаж, наладка - 2016, 2017гг.) | [16 empty] | 2.6953 | 0.48322 | 1.0395 | 1.1725 | 0
2.1.23 | Приобретение пожарных автомашин на базе шасси КАМАЗ | [16 empty] | 0.67928 | 0 | 0 | 0.67928 | 0
2.2 | Инвестиции в объекты непроизводственного назначения и социальной сферы | [16 empty] | 0.060599 | 0 | 0 | 0.060599 | 0
2.2.1 | Приобретение пароконвектомата ПКА 6-1/1 | [16 empty] | 0.020262 | 0 | 0 | 0.020262 | 0
2.2.2 | Приобретение шкафов холодильных Polair CM105-G 4 шт. | [16 empty] | 0.016665 | 0 | 0 | 0.016665 | 0
2.2.3 | Приобретение мясорубки MИM-300 | [16 empty] | 0.0070342 | 0 | 0 | 0.0070342 | 0
2.2.4 | Приобретение посудомоечной машины МПК-1100К | [16 empty] | 0.016638 | 0 | 0 | 0.016638 | 0
2.3 | Прочие инвестиции (ОС, НМА, объекты автоматизации хозяйственного назначения, НИОКР) | [16 empty] | 3.2355 | 0 | 0 | 3.0742 | 0.16129
2.3.1 | Приобретение Volkswagen Passat - 2 шт | [16 empty] | 0.34158 | 0 | 0 | 0.34158 | 0
2.3.2 | Приобретение Audi A6 (Quattro) - 1 шт | [16 empty] | 0.3286 | 0 | 0 | 0.3286 | 0
2.3.3 | Приобретение автомобиля ГАЗ 2217 - 1 шт. | [16 empty] | 0.11827 | 0 | 0 | 0.11827 | 0
2.3.4 | Приобретение Volkswagen Crafter - 2 шт. | [16 empty] | 0.47307 | 0 | 0 | 0.47307 | 0
2.3.5 | Приобретение автобуса Higer KLQ 6129 Q - 4 шт. | [16 empty] | 1.7639 | 0 | 0 | 1.7639 | 0
2.3.8 | Приобретение серверного оборудования | [16 empty] | 0.021068 | 0 | 0 | 0.021068 | 0
2.3.9 | Приобретение сетевого оборудования | [16 empty] | 0.027769 | 0 | 0 | 0.027769 | 0
2.3.10 | Модернизация программной системы с добавлением новых функциональных возможностей и программных модулей тренажерно-аналитического комплекса ПГУ-450 | [16 empty] | 0.16129 | 0 | 0 | 0 | 0.16129
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).